

iepriekšējais
  sarakstā  
nākamais 

	Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 12.05.2004 74 (3022) > A daļa > Dokumenti > Ministrijas


	 
Ekonomikas ministrijas dienesta informācija Nr. 4.3-08/265
Rīgā 2004.gada 30.aprīlī

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti
1. Ar 2004.gada 1.jūniju būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2. nr.) tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi - Latvijas nacionālie standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem:

1. Minerālie materiāli un pildvielas:
LVS EN 12620:2003 "Minerālmateriāli betonam"

LVS EN 13055-1:2002 "Vieglās pildvielas - 1.daļa: Vieglās pildvielas betonam un javai"

LVS EN 13139:2002 "Javas pildvielas"

LVS EN 13242:2003 "Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām"

LVS EN 13383-1:2002 "Minerālie materiāli hidrotehniskām būvēm - 1.daļa: Specifikācija"

LVS EN 13450:2003 "Minerālmateriāli dzelzceļa uzbērumam"

5. Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi:
LVS EN 13163:2002 "Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām - Rūpnieciski ražoti uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi - Specifikācija"

LVS EN 13168:2002 "Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām - Rūpnieciski ražoti fibrolīta (WW) izstrādājumi - Specifikācija"

7. Ģipša saistvielas un izstrādājumi:
LVS EN 12860:2002 "Adhezīvi ģipša blokiem uz ģipša bāzes - Definīcijas, prasības un

+AC testa metodes"

10. Koksne un koksnes izstrādājumi:
LVS EN 13986:2003 "Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes - Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana"

15. Keramikas materiāli un izstrādājumi:
LVS EN 1344:2002 "Keramikas bruģakmeņi - Prasības un testa metodes"

17. Metāli un to izstrādājumi:
LVS EN 40-5:2003 "Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem"

LVS EN 40-6:2003 "Apgaismes stabi - 6.daļa: Prasības alumīnija apgaismes stabiem"

LVS EN 1935:2003 "Ēkas būvapkalumi - Vienass eņģes. Prasības un testa metodes"

19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas:
LVS EN 179:2000/ "Būvniecībā izmantojamie dzelzs izstrādājumi - Avārijas izejas

A1:2001/AC:2003 ierīces ar roktura vai bufera darbības principu - Prasības un testa metodes"

LVS EN 671-1:2001 "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas - 1.daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm"

LVS EN 671-2/ "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas - 2.daļa:

A1:2001 Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni"

LVS EN 12094-5:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 5.daļa: Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehānismiem iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

LVS EN 12094-6:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 6.daļa: Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

LVS EN 12094-7:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 7.daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

LVS EN Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās

12094-13:2003 +AC ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 13.daļa: Prasības un testēšanas metodes pretvārstiem un neatgriezeniskajiem vārstiem

LVS EN 12416-1:2003 "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Pulvera sistēmas - 1.daļa: Prasības un testa metodes komponentēm"

LVS EN 12416-2:2003 "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Pulvera sistēmas - 1.daļa: Projektēšana, izbūve un ekspluatācija"

21.Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:
LVS EN 13502:2003 "Dūmeņi - Prasības un testa metodes māla/keramikas dūmkanāliem (dūmejām)"

22.Izstrādājumi kanalizācijas sistēmām un attīrīšanas būvēm:
LVS EN 12050-1:2003 "Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 1.daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas"

LVS EN 12050-2:2003 "Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 2.daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas"

LVS EN 12050-3:2003 "Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 3.daļa: Limitēta lietojuma sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas"

LVS EN 12050-4:2003 "Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 4.daļa: Vienvirziena vārsti notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas un notekūdeņiem, kas satur fekālijas"

LVS EN 13564-1:2003 "Pretplūdu iekārtas ēkām - 1.daļa: Prasības"

2. Ar 2004.gada 1.augustu būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2 nr.) tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem:

3. Grīdu materiāli un izstrādājumi:
LVS EN 13813:2003 "Klona materiāli un klona grīdas - Klona materiāli. Īpašības un prasības"

19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas:
LVS EN 12259-5:2003 "Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - sastāvdaļas sprinkleru iekārtām un izsmidzinātā ūdens iekārtām" 5.daļa "Ūdens patēriņu sensori".

LVS EN 12845:2003 "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Automātiskās sprinkleru sistēmas - Projektēšana, montāža, ekspluatācija"

LVS EN 12094-1:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze -1.daļa "Prasības un testēšanas metodes elektriskajām automātiskajām kontroles un slēgierīcēm"

LVS EN 12094-2:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 2.daļa "Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm"

LVS EN 12094-3:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 3.daļa "Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm"

LVS EN 12094-9:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 9.daļa "Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem"

LVS EN 12094-11:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 11.daļa "Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm"

LVS EN 12094-12:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas. To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 12.daļa "Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm"

LVS EN Ugunsdzēsības iekārtas, kurās izmanto gāzveida ugunsdzēsīgo vielu -

14520-1:2003 +TC1 Fizikālās īpašības un iekārtu projektēšana - 1.daļa: "Vispārējās prasības"

LVS EN 671-3:2001 Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Šļūteņu sistēmas 3.daļa "Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija"

LVS EN 12094-5:2003 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 5.daļa: "Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehānismiem iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2"

LVS EN 1568-1:2001 "Ugunsdzēsības līdzekļi - Putu koncentrāti" 1.daļa "Prasības vidējās kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 1568-2:2001 "Ugunsdzēsības līdzekļi - Putu koncentrāti" 2.daļa "Prasības augstās kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 1568-3:2001 "Ugunsdzēsības līdzekļi - Putu koncentrāti" 3.daļa "Prasības zemas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 12259-1+ "Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas - Sastāvdaļas sprinkleru un

A1:2002 izsmidzinātā ūdens sistēmām" 1.daļa "Sprinkleri"

LVS EN 12259-2:2002 "Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas - Sastāvdaļas sprinkleru un

+A1/AC:2003 izsmidzinātā ūdens sistēmām" 2.daļa "Ūdens trauksmes vārsti"

LVS EN 12259-3+ "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Sastāvdaļas sprinkleru un

A1:2002 izsmidzinātā ūdens sistēmām" 3.daļa "Sauso trauksmes vārstu komplekti"

LVS EN 12259-4+ "Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Sastāvdaļas sprinkleru un

A1:2002 izsmidzinātā ūdens sistēmām" 4.daļa "Ūdenspievadu skaņas signalizators"

LVS EN 12094-8:2003 "Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze" 8.daļa "Prasības un testēšanas metodes lokanajām savienotājdetaļām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2"

20.Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas:
LVS EN 60849:2003 "Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas"

LVS EN 54-12:2003 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" 12.daļa "Dūmu detektori - Linārie detektori, kuros izmanto gaismas staru"

LVS EN 54-1:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" 1.daļa "Ievads"

LVS EN 54-2:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas"

+AC 2.daļa "Vadības un signalizācijas ierīces"

LVS EN 54-3:2001/ "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas"

A1:2003 3.daļa "Sirēnas"

LVS EN 54-4:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas"

+AC/A1:2003 4.daļa "Enerģijas piegādes ierīces"

LVS EN 54-5:2001/ "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas"

A1:2003 5.daļa "Siltuma detektori. Punktveida detektori"

LVS EN 54-7:2001/ "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas"

A1:2003 7.daļa "Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju"

LVS EN 54-10:2002 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" 10.daļa "Liesmas detektori - Punktveida detektori"

LVS EN 54-11:2001 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" 11. daļa "Signāla padeves punkti ar rokas vadību"

21.Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi
LVS EN 1457:2000 "Dūmeņi - Dūmejas māla/keramikas termoizolācija - Prasības

+AC /A1:2003 un metodes"

LVS EN 12101-2:2003 "Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas" 2.daļa "Specifikācija dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai"

LVS EN 12101-3:2003 3.daļa "Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstumos izplūdes ventilatoriem"

22.Izstrādājumi kanalizācijas sistēmām un attīrīšanas būvēm:
LVS EN 1433:2003 "Transportlīdzekļu un gājēju zonu drenāžas teknes - Klasifikācija, projektēšanas un testēšanas prasības, marķēšana un atbilstības novērtēšana"

LVS EN 13101:2003 "Pakāpieni pazemes kontrolakām - Prasības, marķēšana, testēšanas metodes un atbilstības novērtēšana"

3. Ar 2004.gada 1.septembri būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.) tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem:

LVS EN 1520:2003 "Rūpnieciski ražoti stiegroti vieglbetona izstrādājumi ar atvērtu

+AC struktūru"

4. Ar 2004.gada 1.oktobri būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.) tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem:

LVS EN 40-7:2003 "Apgaismes stabi - 7.daļa: Prasības ar šķiedrām stiegrotiem polimērkompozītu apgaismes stabiem"

LVS EN 1154:2003 "Ēkas būvapkalumi - Regulējamās durvju aizvēršanas ierīces -

+A1 Prasības un testa metodes"

LVS EN 1155:2003 "Ēkas būvapkalumi - Virpuļdurvju elektriskās bloķēšanas ierīces -

+A1 Prasības un testa metodes"

LVS EN 1158:2003 "Ēkas būvapkalumi - Durvju saskaņotājierīces - Prasības un

+A1 testa metodes"

LVS EN 12380:2003 "Drenāžas sistēmu gaisa padeves vārsti - Prasības, testu metodes un atbilstības novērtēšana"

5. Ar 2004.gada 1.jūniju būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai netiek piemēroti šādi Latvijas Nacionālie standarti, kas publicēti Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.).

LVS 170:1999 "Fibrolīta materiāli. Drošības kritēriji"

LVS 173:1999 "Minerālie materiāli un pildvielas būvniecībai un pārstrādei. Drošības kritēriji"

LVS 180:1999 "Minerālie materiāli un pildvielas autoceļu būvniecībā. Drošības kritēriji"

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs K.Grehards



