	Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 30.12.2004 210 (3158) > A daļa > Dokumenti > Ministrijas


	 
Ekonomikas ministrijas dienesta informācija Nr.4.3-08/766
Rīgā 2004.gada 20.decembrī

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamie Latvijas standarti 
1. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai Nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74.nr.) un 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai Nr. 4.3-08/539 (Latvijas Vēstnesis 2004, 140.nr.) saskaņā ar zemāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehniskie noteikumi - Latvijas nacionālie standarti, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.
Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādīto standartu vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts.
15. Keramikas izstrādājumi un izstrādājumi mūrim
Standarta numurs
Standarta
nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 14411:2004
Keramikas flīzes - Definīcijas, klasifikācija, īpašības un marķēšana
2005.gada
1.janvāris
2005.gada
1.decembris
LVS EN 771-5:2004
Sienu mūra elementu specifikācijas - 5.daļa: Mākslīgā akmens mūra elementi
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
LVS EN 998-2:2003
Mūrēšanas javu specifikācijas - 2.daļa: Mūrjava
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
21. Apkures, ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 442-1:2000 /A1:2003
Radiatori un konvektori - 1.daļa: Tehniskās specifikācijas un prasības
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
Kanalizācijas aprīkojums
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 12566-
1:2001 /A1:2004
Mazās notekūdeņu apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk par 50 iedzīvotājiem - 1.daļa: Rūpnieciski ražotās septiskās tvertnes
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
Logi, durvis un to piederumi
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 13830:2004
Iekārtā ārējā siena - Izstrādājuma standarts
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
Ceļu būves izstrādājumi
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 1463-1:2001 /A1:2004
Ceļu apzīmējumu materiāli - Atstarojošas ceļa kniedes - 1.daļa: Funkcionālās īpašības
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
19. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas:
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 13565-1:2004
Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - Putu sistēmas - 1.daļa: Prasības un testa metodes sastāvdaļām
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.decembris
LVS EN 12094-1:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 1.daļa: Prasības un testēšanas metodes elektriskajām automātiskajām kontroles un slēgierīcēm
2005.gada 14.janvāris
2006.gada 1.maijs
LVS EN 12094-2:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 2.daļa: Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm
2005.gada 21.janvāris
2006.gada 1.maijs
LVS EN 12094-3:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 3.daļa: Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.septembris
LVS EN 12259-5:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - Sastāvdaļas sprinklera iekārtām un izsmidzinātā ūdens iekārtām - 5.daļa: Ūdens patēriņa sensori
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.septembris
LVS EN 12094-9:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 9.daļa: Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.septembris
LVS EN 12094-10:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 10.daļa: Prasības un testa metodes spiediena indikatoriem un spiediena pārslēdzējiem
2005.gada 21.janvāris
2006.gada 1.maijs
LVS EN 12094-11:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 11.daļa: Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.septembris
LVS EN 12094-12:2003
Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas - To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze - 12.daļa: Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.septembris
20. Stacionārās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas:
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 54-12:2003
Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 12.daļa: Dūmu detektori - Lineārie detektori, kuros izmanto gaismas staru
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 31.decembris
21. Ventilācijas un dūmu izvades sistēmas un to elementi:
Standarta numurs
Standarta nosaukums
Piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 121014-3:2003
Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas - 3.daļa: Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem
2005.gada 1.janvāris
2005.gada 1.aprīlis
2. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai reglamentētajā sfērā papildus Ekonomikas ministrijas 2003.gada 22.decembra dienesta informācijai Nr.6.1-01/139 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 2.nr.), 2004.gada 30.aprīļa dienesta informācijai Nr. 4.3-08/265 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 74.nr.) un 2004.gada 30.augusta dienesta informācijai Nr. 4.3-08/539 (Latvijas Vēstnesis 2004, 140.nr.) saskaņā ar zemāk norādītajiem iespējamās piemērošanas un obligātās piemērošanas datumiem tiek piemēroti šādi tehnisko noteikumu - Latvijas nacionālo standartu, grozījumi, kas nosaka konkrētās tehniskās prasības būvizstrādājumiem.
Iespējamās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, var sākt piemērot norādītos standarta grozījumus vai turpināt piemērot iepriekšējās publikācijās paziņoto reglamentētās sfēras standartu.
Obligātās piemērošanas datums nozīmē, ka, sākot ar norādīto datumu, jāpiemēro vienīgi norādītais standarts ar grozījumiem.

Portlandcements un citi cementa veidi
Standarta numurs (ar grozījumiem)
Standarta nosaukums
Grozījumu piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 197-1:2000/A1:2004.
Cements - 1daļa: sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji
2005.gada 1.februāris
2006.gada 1.februāris
Siltumizolācijas izstrādājumi
Standarta numurs (ar grozījumiem)
Standarta nosaukums
Grozījumu piemērošanas datums
Iespējamais
Obligātais
LVS EN 12164:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai. Rūpnieciski ražoti ekstrudēta putu polistirola (XPS) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13165:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai. Rūpnieciski ražoti poliuretāna cieto putu (PUR) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13166:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti uzputotu fenolsveķu (PF) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13167:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi būvniecībai. Rūpnieciski ražoti putu stikla (CG) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13168:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām - Rūpnieciski ražoti fibrolīta (WW) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13169:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti uzputota perlīta (EPB) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
LVS EN 13171:2001/A1:2004
Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti kokšķiedras (WF) izstrādājumi - Specifikācija.
2005.gada 1.janvāris
2005.gada
1.marts
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - valsts sekretāra vietnieks A.Liepiņš
Būvniecības departamenta direktors I.Pilmanis



